| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Верхняя Пышма ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | проект | № |  |  |
| г. Верхняя Пышма |  |  |  |  |
| Об утверждении нормативов состава сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения городского округа Верхняя Пышма |  |  |  |  |

В соответствии с пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», разделом XIII Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованные системы водоотведения, а также предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения городского округа, руководствуясь пунктом 4 статьи 6 Устава городского округа Верхняя Пышма, администрация городского округа Верхняя Пышма

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для объектов абонентов, осуществляющих водоотведение в соответствующие технологические зоны централизованных систем водоотведения городского округа Верхняя Пышма следующие нормативы состава сточных вод:

  - нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения г. Верхняя Пышма и с. Балтым (прилагается);

  - нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения п. Красный (прилагается);

  - нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения п. Кедровое (прилагается);

  - нормативы состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения п. Исеть (прилагается).

- Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 01.11.2010 № 2188 «Об утверждении Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации городского округа Верхняя Пышма».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя», на официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма (www.верхняяпышма-право.рф), официальном сайте городского округа Верхняя Пышма (www.movp.ru).

- Настоящее Постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи городского округа Верхняя Пышма 
Невструева Н.В.

| Глава городского округа | И.В. Соломин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | проект | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

НОРМАТИВЫ
 состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения г. Верхняя Пышма и с. Балтым городского округа Верхняя Пышма

| № | Наименование показателя | Значение норматива состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 112,74 |
| 2 | БПК полн | 147,18 |
| 3 | БПК 5 | 70,09 |
| 4 | ХПК | 278,94 |
| 5 | Азот аммонийный | 1,72 |
| 6 | Сухой остаток | 1045,69 |
| 7 | Сульфаты | 104,68 |
| 8 | Хлориды | 87,61 |
| 9 | Нефть и нефтепродукты | 0,23 |
| 10 | АСПАВ | 0,77 |
| 11 | Железо общее | 1,11 |
| 12 | Цинк | 0,23 |
| 13 | Медь | 0,03 |
| 14 | Фосфаты по P | 0,28 |
| 15 | Хром (3+) | 1,34 |

Примечание

В целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения нормативы состава сточных вод устанавливаются с учетом следующих условий:

1) в целях обеспечения технических и технологических возможностей очистных сооружений и обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия «Водоканал» сброс веществ, материалов, отходов 
и сточных вод в соответствии с Приложением № 4 Постановления Правительства от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» запрещен;

2) сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне нормативов состава сточных вод, допускается в концентрациях, не превышающих максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах в соответствии с Приложением № 5 Постановления Правительства от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | проект | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

НОРМАТИВЫ 
состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения п. Красный городского округа Верхняя Пышма

| № | Наименование показателя | Значение норматива состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 30,47 |
| 2 | БПК полн | 10,6 |
| 3 | БПК 5 | 7,06 |
| 4 | ХПК | 50,43 |
| 5 | Азот аммонийный | 0,56 |
| 6 | Сухой остаток | 857,26 |
| 7 | Сульфаты | 100,0 |
| 8 | Хлориды | 95,41 |
| 9 | Нефть и нефтепродукты | 0,16 |
| 10 | АСПАВ | 4,21 |
| 11 | Фосфаты по P | 0,24 |

Примечание

В целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения нормативы состава сточных вод устанавливаются с учетом следующих условий:

1) в целях обеспечения технических и технологических возможностей очистных сооружений и обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия «Водоканал» сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод в соответствии с Приложением № 4 Постановления Правительства от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» запрещен;

2) сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне нормативов состава сточных вод, допускается в концентрациях, не превышающих максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах в соответствии с Приложением № 5 Постановления Правительства от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | проект | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

НОРМАТИВЫ 
состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения п. Кедровое городского округа Верхняя Пышма

| № | Наименование показателя | Значение норматива состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 41,74 |
| 2 | БПК полн | 8,35 |
| 3 | БПК 5 | 5,57 |
| 4 | ХПК | 51,02 |
| 5 | Азот аммонийный | 0,73 |
| 6 | Сухой остаток | 704,44 |
| 7 | Сульфаты | 92,91 |
| 8 | Хлориды | 173,01 |
| 9 | Нефть и нефтепродукты | 0,14 |
| 10 | АСПАВ | 0,14 |
| 11 | Железо общее | 0,41 |
| 12 | Фосфаты по P | 0,24 |

Примечание.

В целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения нормативы состава сточных вод устанавливаются с учетом следующих условий:

1) в целях обеспечения технических и технологических возможностей очистных сооружений и обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия «Водоканал» сброс веществ, материалов, отходов 
и сточных вод в соответствии с Приложением № 4 Постановления Правительства от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» запрещен;

2) сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне нормативов состава сточных вод, допускается в концентрациях, не превышающих максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах в соответствии с Приложением № 5 Постановления Правительства от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

| от | проект | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

НОРМАТИВЫ
 состава сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения п. Исеть городского округа Верхняя Пышма

| № | Наименование показателя | Значение норматива состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 124,76 |
| 2 | БПК полн | 17,15 |
| 3 | БПК 5 | 11,41 |
| 4 | ХПК | 170,81 |
| 5 | Азот аммонийный | 2,27 |
| 6 | Сухой остаток | 430,28 |
| 7 | Сульфаты | 52,82 |
| 8 | Хлориды | 53,95 |
| 9 | Нефть и нефтепродукты | 0,08 |
| 10 | АСПАВ | 2,74 |
| 11 | Фосфаты по P | 0,53 |

Примечание

В целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения нормативы состава сточных вод устанавливаются с учетом следующих условий:

1) в целях обеспечения технических и технологических возможностей очистных сооружений и обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях муниципального унитарного предприятия «Водоканал» сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод в соответствии с Приложением № 4 Постановления Правительства от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» запрещен;

2) сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне нормативов состава сточных вод, допускается в концентрациях, не превышающих максимальные допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах в соответствии с Приложением № 5 Постановления Правительства от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».