УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Верхняя Пышма

от __21.05.2021__ № __414_

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 на территории городского округа Верхняя Пышма

1. Общие положения.

1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года на территории городского округа Верхняя Пышма (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2. Целью Программы является проверка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду:

теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

3. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года:

для потребителей тепловой энергии: с 01 августа по 15 сентября 2021 года;

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:    с 01 сентября по 01 ноября 2021 года.

4. Программа утверждается постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма на текущий календарный период.

5. Проверка осуществляется комиссиями, образованными администрацией городского округа для каждой группы объектов проверки (далее - Комиссия).

6. При работе Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103. Комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводят осмотр объектов проверки.

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу приложения № 1, № 2 к Программе.

8. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения (далее Перечень).

9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по образцу Приложения № 3 к Программе и выдается администрацией городского округа, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 3 Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

2. Проверка готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

11. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории городского округа Верхняя Пышма приведен в приложении № 4 к Программе.

12. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
к отопительному периоду Комиссией, в составе согласно приложению № 5 к Программе, проверяется:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного 
в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)  наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро -, топливо - и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также 
с администрацией городского округа;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период,
в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

13. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

14. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 12 Программы.

3. Проверка готовности к отопительному периоду

потребителей тепловой энергии.

15. Перечень социально значимых потребителей тепловой энергии на территории городского округа Верхняя Пышма приведен в приложении № 6 к Программе

16. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией, в составе согласно приложению № 7 к Программе, проверяется:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)
и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем 
и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом 
и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Разделе 4 к Программе.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Программы.

4. Критерии надежности теплоснабжения потребителей

тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12°С;

промышленных зданий до 8°С;

третья категория – остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 1

к Программе

АКТ

проверки готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации к отопительному

периоду 2021 /2022 г.г.

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, муниципального образованная _______________________________________,

в составе:

председатель комиссии – ______________________________________________________.

(ФИО, должность)

члены комиссии:

___________________________________________________________________________; ___________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________; ___________________________________________________________________________; представитель Уральского управления Ростехнадзора (по - согласованию):_________________.

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___»_________________20___г.,утвержденной  _____________________________________

__________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

В период с «__» _________ 20____г. по «______» _____ 20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________

(теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнения условия | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении |  |  |
| 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; |  |  |
| 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами |  |  |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5.1. | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях. |  |  |
| 5.2 | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя |  |  |
| 5.3 | Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива) |  |  |
| 5.4 | Протоколы проверки знаний (аттестации), правил работы в электроустановках |  |  |
| 5.5 | Утвержденный перечень эксплуатационной документации |  |  |
| 5.6 | Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню |  |  |
| 5.7 | Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей |  |  |
| 5.9 | Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ |  |  |
| 5.10 | Утверждённый перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами и оснасткой |  |  |
| 5.11 | Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях. |  |  |
| 5.12 | Оперативный план тушения пожара на котельной. |  |  |
| 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей |  |  |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии |  |  |
| 7.1 | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя |  |  |
| 7.2 | Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией |  |  |
| 8 | Обеспечение качества теплоносителей |  |  |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии |  |  |
| 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 11.1 | готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; |  |  |
| 11.2 | соблюдение водно-химического режима: - наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей; - отчёты о наладке водно-химического режима |  |  |
| 11.3 | отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; |  |  |
| 11.4 | наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; |  |  |
| 11.5 | наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; |  |  |
| 11.6 | наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; |  |  |
| 11.7 | проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; |  |  |
| 11.8 | выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; |  |  |
| 11.9 | выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; |  |  |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  |
| 14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 2 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_________________________________________ к работе в отопительный период __________ гг.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты _________________________________________________ готовы к работе в___________ отопительный период _____________ гг.

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

________________________________                                              ___________________________

(подпись)

«____» ________________ 20___ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение № 2

к Программе

АКТ

проверки готовности потребителя тепловой энергии

к отопительному периоду 2021/2022 г.г.

_______________________                                                               "_____"______________ 20__ г.

(место составление акта)                                                                                                                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду      от "____"________________ 20__ г., утвержденной _________________________________________

__________________________________________________________________________________

(реквизиты НПА органа, проводящего проверку готовности к ОП)

с "___"____________20___ г. по "___"_____________ 20____ г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________________________

(полное   наименование  потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих      объектов:

1.________________________________________________________________________________;

2.________________________________________________________________________________;

3.________________________________________________________________________________;

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов. |  |  |
| 2. | Акты промывки систем отопления зданий и сооружений. |  |  |
| 3. | Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции |  |  |
| 4. | Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте) |  |  |
| 5. | Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок |  |  |
| 6. | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления |  |  |
| 7. | Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ. |  |  |
| 8. | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность |  |  |
| 9. | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |
| 10. | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) |  |  |
| 11. | Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду |  |  |
| 12. | Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета. |  |  |
| 13. | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. |  |  |
| 14. | Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов |  |  |
| 15. | Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала. |  |  |
| 16. | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения |  |  |
| 17. | Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |
| 18. | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя |  |  |
| 19. | Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. |  |  |
| 20. | Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. |  |  |
| 21. | Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. |  |  |
| 22. | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. |  |  |
| 23. | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. |  |  |
| 24. | Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии |  |  |

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 2 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_________________________________________ к работе в отопительный период __________ гг.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты _________________________________________________ готовы к работе в___________ отопительный период _____________ гг.

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

________________________________                                              ___________________________

(подпись)

«____» ________________ 20___ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение № 3

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан __________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________________________________________________________________;

2._______________________________________________________________________________;

3._______________________________________________________________________________;

4._______________________________________________________________________________;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от _____________20____ г.   №_________.

__________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к Программе

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке на территории городского округа Верхняя Пышма при подготовке к отопительному периоду 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование эксплуатирующей организации | Наименование объекта, место расположения | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акционерное общество «Уралэлектромедь» | Котельная, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1 | г. Верхняя Пышма, м/к «Садовый», «Первый», жилых домов - 36; объектов СКБ -9 |
|  | Акционерное общество «Уралредмет» | Котельная, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59 | г. Верхняя Пышма, м/к «Восточный»; жилых домов - 31; объектов СКБ - 7 |
| 2. | Акционерное общество «Управление тепловыми сетями» | Котельная, с. Балтым, ул. Зеленая, 1; распределительные тепловые сети | с. Балтым, жилых домов - 26; объектов СКБ -3 |
|  |  | Котельная, с. Балтым , ул. Первомайская, 50 | с. Балтым, КСЦ |
|  |  | Котельная, с. Балтым , ул. Васильковая | с. Балтым, ул. Васильковая, жилых домов - 13 |
|  |  | Котельная, п. Красный, ул. Проспектная, 1; распределительные тепловые сети | п. Красный, жилых домов - 4; объектов СКБ -4 |
|  |  | Котельная, п. Соколовка, ул. Загорная, 12 а; распределительные тепловые сети | п. Соколовка, жилых домов - 2; объектов СКБ -1 |
|  |  | Котельная, п. Кедровое, ул. Школьников, 1; распределительные тепловые сети | п. Кедровое, жилых домов - 42; объектов СКБ -6 |
|  |  | Котельная, п. Ольховка, ул. Школьников, 9; распределительные тепловые сети | п. Ольховка, жилых домов - 9; объектов СКБ -4 |
|  |  | Центральная котельная п. Исеть, ул. Заводская, 1; распределительные тепловые сети | п. Исеть, жилых домов - 50; объектов СКБ -8 |
|  |  | Котельная «Гранит», п. Исеть, ул. Школьников, 25 ; распределительные тепловые сети | п. Исеть, ул. Школьников, жилых домов - 4 |
|  |  | Котельная, г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 19; распределительные тепловые сети | г. Верхняя Пышма, инфекционная больница |
|  |  | Котельная, г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, 3 | г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, жилых домов -2 |
|  |  | Котельная, г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев, 10; распределительные тепловые сети | г. Верхняя Пышма, ул. Челюскинцев, жилой дом - 1 |
|  |  | Котельная. с. Мостовское, ул. Лесная, 1; распределительные тепловые сети | с. Мостовское, ул. Лесная, 1; жилых домов - 3 |
|  |  | Котельная, ДОЛ «Солнечный», с. Мостовское; распределительные тепловые сети | ДОЛ «Солнечный», жилой дом - 1 |
|  |  | Котельная, пансионат «Селен»; распределительные тепловые сети | Пансионат «Селен», жилых домов - 2 |
|  |  | Котельная г. Верхняя Пышма, п. Санаторный МАУ ЗОЛ «Медная горка» | Административные и жилые корпуса |
|  |  | ЦТП (17 ед) и распределительные тепловые сети ГО Верхняя Пышма | г. Верхняя Пышма, п. Ромашка |
| 3. | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая больница» | Котельная, п. Ромашка | п. Ромашка; жилых домов - 2; объектов СКБ - 1 |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью «Кедровская строительная компания» | Котельная, п .Кедровое, ул. Классона, 2 | п. Кедровое , жилых домов- 3 |
| 9. | Акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" | Тепловые сети г. Верхняя Пышма на участке от Среднеуральской ГРЭС до ТК 01-П3 | г. Верхняя Пышма, жилых домов-342, объектов СКБ - 69 |

Приложение № 5

к Программе

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Невструев Н.В.          – заместитель главы администрации городского округа

Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта и связи,  председатель комиссии;

Трофимов И.С.           – председатель МКУ «Комитет ЖКХ», заместитель

председателя комиссии;

Иванов И.В.               – начальник МКУ «Управление гражданской защиты ГО

Верхняя Пышма»;

Звонарев Э.В.            -  директор АО «Управление тепловыми сетями»;

Мергамутдинов И.С. – инженер по техническому надзору  МКУ «Комитет ЖКХ»;

(по - согласованию)   – представитель Уральского Управления Ростехнадзора;

Емуранова О.Ф.         – начальник отдела коммунальной инфраструктуры МКУ «Комитет ЖКХ»,

секретарь комиссии.

Приложение № 6

к Программе

Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке на территории городского округа Верхняя Пышма

| № п/п | Наименование, юридический адрес потребителя |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты образования (муниципальные) | 14 |
| 1. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С.Суворова», г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 6; ул. Орджоникидзе, 5б | 2 |
| 2. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.И.Талыкова», г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 48 | 1 |
| 3. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 6 | 1 |
| 4. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 37 б | 1 |
| 5. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 9 | 1 |
| 6. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 49 | 1 |
| 7. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 43а | 1 |
| 8. | МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации», г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1а | 1 |
| 9. | МАОУ ДО «Дом детского творчества», г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, 7 | 1 |
| 10. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», п. Исеть, ул. Мира, 18 | 1 |
| 11. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Г.А.Архипова», с. Балтым, ул. Первомайская, 38 | 1 |
| 12. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», п. Красный, ул. Жданова, 23 | 1 |
| 13. | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24», п. Кедровое, ул. Школьников, 4/1 | 1 |
| 14. | МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 29», п. Ольховка, ул. Торфянников, 2 | 1 |
| 1.1 | Объекты образования (государственные) | 2 |
| 16. | ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность», г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 53; ул. Лесная, 1 | 2 |
| 17. | ГБОУ СО «Верхнепышминская школа- интернат имени Мартиросяна С.А., реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-Сибиряка, 5 | 1 |
| 2. | Объекты дошкольного образования | 29 |
| 1. | МАДОУ «Детский сад №1», г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 10 а | 1 |
| 2. | МАДОУ «Детский сад № 2», г. Верхняя Пышма, ул. Мальцева, 4 | 1 |
| 3. | МАДОУ «Детский сад № 3», г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 17 | 1 |
| 4. | МАДОУ «Детский сад № 4» комбинированного вида, г. Верхняя Пышма, ул. М-Сибиряка, 3 | 1 |
| 5. | МАДОУ «Детский сад № 5», г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 22а | 1 |
| 6. | МАДОУ «Детский сад № 6», г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2а/ филиал «Детский сад № 43» МАДОУ «Детский сад № 6», г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 2б | 2 |
| 7. | МАДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 7 «Изумрудный город», г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 21/3 | 1 |
| 8. | МАДОУ «Детский сад № 8», с. Балтым, ул. Лесная, 11б | 1 |
| 9. | МАДОУ «Детский сад № 9», г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 8 | 1 |
| 10. | МАДОУ «Детский сад № 11», г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 4 а | 1 |
| 11. | МАДОУ «Детский сад № 13», г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 28 | 1 |
| 12. | МАДОУ «Детский сад № 17», г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1 а | 1 |
| 13. | МАДОУ «Детский сад № 19», п. Кедровое, ул. Классона , 3 | 1 |
| 14. | МАДОУ «Детский сад № 22», г. Верхняя Пышма ул. Кривоусова, 20 б | 1 |
| 15. | МАДОУ «Детский сад № 23», г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, 13 а | 1 |
| 16. | МАДОУ «Детский сад № 24», г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 7 | 1 |
| 17. | МАДОУ «Детский сад № 26», г. Верхняя Пышма ул. Петрова, 55 а | 1 |
| 18. | МАДОУ «Детский сад № 28», г. Верхняя Пышма пр. Успенский, 103 а | 1 |
| 19. | МАДОУ «Детский сад № 29», г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 4 | 1 |
| 20. | МАДОУ «Детский сад № 31», г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 5 | 1 |
| 21. | МАДОУ «Детский сад № 34», г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 54 а, ул. Орджоникидзе, 20 | 2 |
| 22. | МАДОУ «Детский сад № 36», г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 37 а | 1 |
| 23. | МАДОУ «Детский сад № 40», г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1 | 1 |
| 24. | МАДОУ «Детский сад № 41», г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 1 в | 1 |
| 25. | МАДОУ «Детский сад № 42», г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 3а | 1 |
| 26. | МАДОУ «Детский сад № 45», п. Красный, ул. Проспектная, 3 | 1 |
| 27. | МАДОУ «Детский сад № 47», г. Верхняя Пышма, ул.Уральских рабочих, 38 а | 1 |
| 28. | МАДОУ «Детский сад № 48», г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 6б | 1 |
| 29. | МАДОУ «Детский сад № 69», п. Исеть, ул. Сосновая, 5 | 1 |
| 3. | Объекты культуры | 5 |
| 1. | ГБУ ДО СО «Верхнепышминская детская музыкальная школа», г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 2а | 1 |
| 2. | МБУ ДО «Детская художественная школа», г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 97а | 1 |
| 3. | МАУ «Дворец культуры «Металлург», г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 12, площадка «Киноград», ул. Чистова, 2 | 2 |
| 4. | МБУК «Объединение сельских клубов «Луч»» (п. Исеть, ул. Сосновая, 1, ул. Дружбы, 2а; с. Мостовское, ул. Садовая, 3; п. Первомайский, ул. Советская, 48 а) | 4 |
| 5. | МБУК «Верхнепышминский исторический музей», г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 47 | 1 |
| 4. | Объекты спорта и досуга | 6 |
| 1. | МАУ «Центр по работе с молодежью «Объединение клубов по месту жительства», г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 37 а | 10 |
| 2. | МАУ ДО «Детско- юношеский центр «Алые паруса», г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 45; ул. Сергея Лазо, 30; ул. Уральских рабочих, 38 | 3 |
| 3. | ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор», г. Верхняя Пышма, ул. Шевченко, 32а | 2 |
| 4. | МАУ «Спортивная школа по автомотоспорту», г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 89 | 2 |
| 5. | МАУ «Спортивная школа имени Александра Козицына», г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 4; ул. Кривоусова, 15, 53Б; п. Кедровое, ул. Школьников, 2 | 4 |
| 6. | МАУ «Спортивная школа Лидер», с. Балтым, ул. Первомайская, 50 а , г. Верхняя Пышма, ул. Чкалова, 87, ул. Орджоникидзе, 5б; ул. Свердлова, 2 | 4 |
| 5. | Объекты здравоохранения | 2 |
| 1. | ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д.Бородина», г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32 | 19 |
| 2. | ГАУЗ СО «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника», г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 28 а | 1 |
| 6. | Прочие социальные объекты | 14 |
| 1. | «Территориальное управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 23», г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 4 | 1 |
| 2. | ГАУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма», г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 47 | 1 |
| 3. | ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям города Верхняя Пышма»; г. Верхняя Пышма , проспект Успенский, 42 а | 1 |
| 4. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», г. Верхняя Пышма , ул. Кривоусова, 18 а | 1 |
| 5. | ГКУ СЗН СО «Верхненышминский центр занятости», г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, 6 | 1 |
| 6. | ГБУ СО «Свердловская областная клиническая », г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1/литер 1 | 1 |
| 7. | ГБУ СО «Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1 | 1 |
| 8. | ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Верхней Пышме Свердловской области (межрайонное)», г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 9 Г | 1 |
| 9. | Верхнепышминский городской суд Свердловской области, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 50 | 1 |
| 10. | Прокуратура города Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 64а | 1 |
| 11. | Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский», г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 34 | 5 |
| 12. | 66 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 1 | 2 |
| 13. | Межрайонная ИФНС России № 32 по Свердловской области, г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, 13 | 1 |
| 14. | МКУ «Административно- хозяйственное управление», г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, 13 | 7 |
| 7. | Объекты жилищно- коммунальной сферы (в т. ч. жилые дома) | 618 |
| 1. | Верхнепышминский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 2а | котельная, сети, ТП |
| 2. | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство городского округа Верхняя Пышма», г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 2а | котельные , сети, сооружения |
| 3. | ООО «Сити- Сервис», г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 68 | 364 |
| 4. | ООО «Сити- Центр», г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 68 | 12 |
| 5. | ООО «РСУ- Инвест», г. Верхняя Пышма, ул. Победы, 7 | 44 |
| 6. | ООО «Объединение», г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 10 | 16 |
| 7. | ООО Управляющая компания «Приоритет», г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 44 б | 9 |
| 8. | ООО «УралЮИТСервис», г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 49 | 29 |
| 9. | ООО Управляющая компания «Городская эксплуатационная служба», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 30 а | 1 |
| 10. | Товарищество собственников жилья «Металлург», г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2а | 1 |
| 11. | Товарищество собственников жилья «Огнеупорщиков, 7», г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 7 | 1 |
| 12. | Жилищно- строительный кооператив «Строитель», г. Верхняя Пышма, ул. Сапожникова, 1а | 1 |
| 13. | Товарищество собственников жилья «Сосновый Бор», ул. Уральских рабочих, 42 | 1 |
| 14. | ООО «УК «ЖК «Петровский», г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 34 в | 1 |
| 15. | ООО «Сервис и Комфорт», г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 18 | 3 |
| 16. | ООО Управляющая компания «Актив», г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 44 г | 1 |
| 17. | ООО Управляющая компания «КОТ», г. Березовский, ул. Восточная, 9 | 1 |
| 18. | ООО Управляющая компания «Спектр», г. Верхняя Пышма, ул. Западная, 11 | 1 |
| 16. | Акционерное общество «Уралэлектромедь», г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 1 | 3 |
| 17. | Общество с ограниченной ответственностью «Уральские локомотивы», г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36 | 1 |
| 18. | ООО «Жилищно- коммунальное хозяйство « поселок Кедрвое», п. Кедровое, ул. 40 лет Октября, 14 | 54 |
| 19. | ООО «Жилищно- коммунальное хозяйство Исеть», п. Исеть, ул. Дружбы, 2а | 62 |
| 20. | ООО Управляющая компания «Завидово», п. Залесье, ул. Дальняя, 21 | 3 |
| 21. | АО «Управление тепловыми сетями», г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 1 | 6 |
| 22. | Филиал ФГБУ « Центральное жилищно- коммунальное управление» Министерства обороны РФ по ЦВО, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81, оф. 400 | 1 |

Приложение № 7

к Программе

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов
потребителей тепловой энергии

| Невструев Н.В. | – |  | заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи городского округа Верхняя Пышма, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- | --- |
| Трофимов И.С. | – |  | председатель муниципального казенного учреждения «Комитет ЖКХ», заместитель председателя комиссии; |
| Иванов И.В. | – |  | начальник муниципального казенного учреждения «Управления гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма»; |
| Члены комиссии по направлениям деятельности: |  |  |  |
| Балюкова Т.В. |  | – | начальник МКУ «Управления образования городского округа Верхняя Пышма» (по согласованию); |
| Костыгина М.А. |  | – | начальник МКУ «Управления культуры городского округа Верхняя Пышма» (по согласованию); |
| Британов А.В. |  | – | начальник МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма» (по согласованию); |
| Тарасов Э.Р. |  | – | начальник Верхнепышминского участка по ЭГХ АО «Газпром Газораспределение Екатеринбург»; |
| Представители теплоснабжающих организаций: |  |  |  |
| Звонарев Э.В. |  | – | директор АО «УТС» (по согласованию); |
| Тетеревкова Д.А. |  | – | руководитель Участка № 2 Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»; |
| Завалина О.В. |  | – | руководитель Верхнепышминского ОПиОКа ЕО Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»; |
| Секретарь комиссии: |  |  |  |
| Емуранова О.Ф. |  | – | начальник отдела коммунальной инфраструктуры МКУ «Комитет ЖКХ» |