# РЕШЕНИЕ

Думы городского округа Верхняя Пышма

от 31 марта 2022 года № 47/5

О внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Верхняя Пышма о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, представленный администрацией городского округа Верхняя Пышма на основании постановления администрации городского округа Верхняя Пышма от 24.04.2021 № 336 «О подготовке проекта внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма», в целях приведения Нормативов градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма в соответствие с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Думы городского округа Верхняя Пышма, в соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21 и 42 Устава городского округа Верхняя Пышма,

Дума городского округа Верхняя Пышма

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25 февраля 2016 года № 40/5 (в редакции Решения Думы городского округа Верхняя Пышма от 21 декабря 2017 года № 67/9):

1) в пункте 2 слова «Правил землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма, утвержденных Решением Думы городского округа от 30 апреля 2009 года № 5/14 (в действующей редакции)» заменить словами «Правил землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма»;

2) в пункте 6 слова «планов и программ комплексного социально-экономического развития» заменить словами «стратегии социально-экономического развития»;

3) в абзаце одиннадцатом пункта 9 слова «СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная» заменить словами «СП 131.1333.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная»;

4) главу 1 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

«12.1. При размещении объектов жилой застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, в целях внедрения системы «Умный город», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), необходимо предусматривать поквартирный учет энергоресурсов для холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления с подключением каналообразующего оборудования (устройство считывания и передачи данных о потреблении энергоресурсов) в автоматизированную систему учета энергоресурсов МУП «ВРЦ», в обязательном порядке.

Необходимое измерение параметров теплоснабжения должно быть организовано в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденной Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр. Проектной документацией необходимо предусмотреть подключение каналообразующего оборудования (устройство считывания и передачи данных о потребленной тепловой энергии) в автоматизированную систему учета энергоресурсов.

В ИТП объектов капитального строительства рекомендуется установить электрические ёмкостные водонагреватели для обеспечения горячим водоснабжением в период отсутствия циркуляции теплоносителя в тепловых сетях.»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Количество машино-мест стоянок автомобилей:

Савтост= Савтост.норм× kавтост × Nавтост,   (7)

где:

Cавтост норм – норматив машино-мест стоянок и парковок автомобилей, принимается по таблице 6, для многоквартирной жилой застройки – по таблице 7;

kавтост – территориальный коэффициент машино-мест стоянок и парковок автомобилей;

Nавтост – количество пользователей в соответствии с расчетной единицей.

Таблица 6. Нормативы машино-мест стоянок и парковок автомобилей

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | м2 общей площади | 200 |
| Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций |  | 100 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании |  | 50 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
| – с операционными залами |  | 30 |
| – без операционных залов |  | 55 |
| Здания и комплексы многофункциональные | по СП 160.1325800.2014 |  |
| Здания судов общей юрисдикции | по СП 152.13330.2018 |  |
| Здания и сооружения следственных органов | по СП 228.1325800.2014 |  |
| Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | преподаватели, сотрудники, студенты, занятые в одну смену | 2 – 4 преподавателя и сотрудника + 5 машино-мест на 10 студентов |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | преподаватели, занятые в одну смену | 2 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 22 |
| Научно-исследовательские и проектные институты |  | 150 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | работающие в двух смежных сменах, человек | 7 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 100 человек, работающих в двух смежных сменах | 8 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 общей площади | 32 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) |  | 45 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) |  | 65 |
| Рынки постоянные: |  |  |
| – универсальные и непродовольственные |  | 35 |
| – продовольственные и сельскохозяйственные |  | 45 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места | 4 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| – бани | единовременные посетители | 5 |
| – ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10 |
| – салоны ритуальных услуг |  | 20 |
| – химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | рабочее место приемщика | 1 |
| Гостиницы | по СП 257.1325800.2020 |  |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | единовременные посетители | 6 |
| Здания театрально-зрелищные | по СП 309.1325800.2017 |  |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | постоянные места | 6 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | единовременные посетители | 8 |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы |  | 5 |
| Бильярдные, боулинги |  | 3 |
| Здания и помещения медицинских организаций | по СП 158.13330.2014 |  |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | места на трибунах | 25 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | м2 общей площади | 25 |
| – общей площадью менее 1 000 м2 |  | 25 |
| – общей площадью 1 000 м2 и более |  | 40 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: | единовременные посетители |  |
| – тренажерные залы площадью 150 – 500 м2 |  | 8 |
| – ФОК с залом площадью 1000 – 2 000 м2 |  | 10 |
| – ФОК с залом и бассейном общей площадью 2 000 – 3 000 м2 |  | 5 |
| Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) |  | 4 |
| Аквапарки, бассейны |  | 5 |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3 000 м2 |  | 6 |
| Автовокзалы | пассажиры в час пик | 10 – 15 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 16 |
| Лесопарки и заповедники |  | 8 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  | 12 |
| Береговые базы маломерного флота |  | 12 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 4 |
| Предприятия общественного питания, торговли | 100 мест в залах или единовремен-ных посетителей и персонала | 8 |

Примечания:

1) длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1 000 м;

2) число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

Обоснование показателя приведено в пункте 78 настоящих Нормативов.»;

6) таблицу 7 «Нормативы машино-мест стоянок и парковок автомобилей для многоквартирной жилой застройки» изложить в следующей редакции:

«

| Показатели | Значения показателей в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вы-соко-ком-форт-ный | Повышенной комфортности | Массовый, социальный и специализированный при уровне автомобилизации населенного пункта на расчетный срок, индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетное число машино-мест на квартиру: постоянное хранение; временное хранение | 2,50 0,50 | 2,00 0,40 | 0,80 0,16 | 1,10 0,22 | 1,45 0,29 | 1,80 0,36 | 1,95 0,39 |
| Удельное обеспечение местами временного хранения, кв. м на человека | 4,17 | 3,33 | 1,33 | 1,83 | 2,42 | 3,00 | 3,25 |
| Удельное обеспечение местами постоянного хранения, кв. м на человека, при способах хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| В подземных и полуподземных стоянках в городе и сельских населенных пунктах (для въездов-выездов) | 1,6 | 0,8 | 0,1 |  |  |  |  |
| В надземных стоянках в городе Верхняя Пышма при числе этажей стоянок: два; три; четыре; пять | – – – – | 6,67 4,67 4,00 3,33 | 1,33 0,93 0,80 0,67 | 1,83 1,28 1,10 0,92 | 2,42 1,69 1,45 1,21 | 3,00 2,10 1,80 1,50 | 3,25 2,28 1,95 1,63 |
| В надземных и наземных стоянках в сельских населенных пунктах при числе этажей стоянок: один; два; три; четыре; пять; наземных открытых | – – – – – – | – 4,40 3,08 2,64 2,20 – | 1,44 0,96 0,67 0,58 0,48 1,20 | 1,98 1,32 0,92 0,79 0,66 1,65 | 2,61 1,74 1,22 1,04 0,87 2,18 | 3,24 2,16 1,51 1,30 1,08 2,70 | 3,51 2,34 1,64 1,40 1,17 2,93 |

»;

7) в столбце 2 таблицы 9 слова «с учетом» заменить словами «или с учетом»;

8) главу 3 дополнить пунктами 21.1 и 21.2 следующего содержания:

«21.1. Организация велосипедных дорожек осуществляется в отношении незастроенных территорий, территорий, в отношении которых принято решение о комплексном развитии территорий, иной территории, в том числе в отношении которых не принято решение о комплексном развитии территории.

В условия реконструкции улично-дорожной сети на территории исторически сложившихся районов населенных пунктов допускается организация совмещенных велосипедных и пешеходных дорожек, тротуаров, при наличии соответствующих знаков и разметки.

Велосипедные дорожки должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

Возле объектов массового посещения необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки, парковки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов и иных транспортных средств индивидуальной мобильности из расчета перспективного использования велосипедов и иных транспортных средств индивидуальной мобильности.

При проектировании велосипедных дорожек следует руководствоваться Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

Минимально допустимые расчетные показатели проектирования велосипедных дорожек следует принимать в соответствии с таблицей 9.1.

Таблица 9.1. Минимально допустимые расчетные показатели проектирования велосипедных дорожек

| Нормируемые параметры | Минимальные значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | при новом строительстве | в стесненных условиях |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м, не менее: |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,0 – 1,5 | 0,75 – 1,0 |
| двухполосного одностороннего | 1,75 – 2,5 | 1,50 |
| двухполосного со встречным движением | 2,50 – 3,6 | 2,00 |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5 – 6,0 1 | 1,5 – 3,25 2 |
| Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5 – 3,0 3 | 1,5 – 2,0 4 |
| Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |

1) ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной – 2,5 м;

2) ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной – 1,75 м;

3) при интенсивности движения не более 30 велосипедистов в час и 15 пешеходов в час;

4) при интенсивности движения не более 30 велосипедистов в час и 50 пешеходов в час.

Наименьшее расстояние от края велосипедной дорожки должно составлять: до кромки проезжей части дорог, деревьев – 0,75 м; до тротуаров – 0,5 м; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м.

Протяженность велодорожек должна быть не менее 1 000 м.

Длину велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам следует определять численностью жителей и принимать в соответствии с таблицей 9.2.

Таблица 9.2. Длина велосипедных дорожек

| Численность населения, тысяч человек | свыше 100 | 100 – 50 | 50 – 10 | 10 – 6 | 6 – 2 | 2 – 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина велосипедной дорожки, км | 15 | 15 – 10 | 10 – 8 | 8 – 6 | 6 – 3 | 3 – 1 |

21.2. При проектировании новых многоквартирных жилых домов рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения для велосипедного транспорта и иных транспортных средств индивидуальной мобильности в количестве не менее 0,5 места на одну квартиру.

В существующих жилых зданиях количество мест для хранения велосипедного транспорта и иных транспортных средств индивидуальной мобильности определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов и иных транспортных средств индивидуальной мобильности на местах постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах многоквартирных домов, подземных и (или) наземных паркингов, велосипедных гаражах.

Места хранения рекомендуется устраивать в одном уровне с проезжей частью или тротуаром. Если доступ к ним в одном уровне невозможен, то их обустраивают рампами, пандусами или лифтами. Помещения для хранения велосипедов и иных транспортных средств индивидуальной мобильности должны быть защищены от неблагоприятных погодных условий, иметь освещение, закрываться, быть доступными только для их пользователей.»;

9) пункт 23 главы 4 после абзаца седьмого дополнить таблицей 9.3 «Расчетные показатели площади земельных участков общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования» следующего содержания:

«Таблица 9.3. Расчетные показатели площади земельных участков общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования

| Вместимость общеобразовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования, учащихся | Значение расчетного показателя, кв. м на 1 учащегося |
| --- | --- |
| до 600 | 55 |
| от 600 до 799 | 45 |
| от 800 до 1 099 | 35 |
| от 1 100 до 1 499 | 21 |
| от 1 500 до 1 999 | 18 |
| 2 000 и более | 16 |

»;

10) абзац восьмой пункта 31 изложить в следующей редакции:

«Индивидуальный жилой дом на вновь застраиваемых территориях и новых улицах населенного пункта должен отступать от красной линии магистральных улиц, улиц городского значения и улиц в жилой застройке не менее чем на 3 м.»;

11) в абзацах первом и втором пункта 39 слова «СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

12) в заголовке столбца 6 таблицы 17 слова «12 этажей» заменить словами «12 этажей и выше»;

13) пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Минимальные расчетные показатели жилищной обеспеченности содержат показатели обеспечения населения общей площадью квартир и жилых комнат на одного человека в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта и определяются в соответствии с таблицей 18.

Таблица 18. Показатели жилищной обеспеченности

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Минимальная обеспеченность общей площадью квартиры, кв. м на человека* | Обеспеченность жилыми комнатами, штук/человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальный | 20 | Количество жилых комнат в квартире меньше на одну комнату или равно числу проживающих |
| 2 | Массовый | 29 | Количество жилых комнат в квартире равно или на одну комнату больше числа проживающих |
| 3 | Повышенной комфортности | 35 | Количество жилых комнат в квартире на одну, две комнаты больше числа проживающих |
| 4 | Высококомфортный | 60 и более | Количество жилых комнат в квартире на две и более комнаты больше числа проживающих |
| 5 | Специализированный (кроме общежитий, жилых помещений маневренного фонда и для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами) | 20 | Количество жилых комнат в квартире равно числу проживающих |

*за исключением квартир-студий и однокомнатных квартир в жилом многоквартирном доме.

Минимальные расчетные показатели площади квартир при жилищной обеспеченности, соответствующей таблице 18, содержат минимальные показатели по обеспечению населения общей площадью квартир-студий и однокомнатных жилых квартир в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта, и принимаются в соответствии с таблицей 18.1.

Таблица 18.1. Минимальные расчетные показатели площади квартир

| # № п/п | # Тип многоквартирного жилого дома по уровню комфорта | # Обеспеченность однокомнатными квартирами в многоквартирном жилом доме в показателе от общего кол-ва квартир в доме, менее 40 кв. м, включая студии, % | # Минимальная общая площадь квартир-студий, кв. м | # Минимальная общая площадь однокомнатных квартир, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Социальный | # 20 | # 28 | # 35 |
| # 2 | # Массовый | # 10 | # 30 | # 40 |
| # 3 | # Повышенной комфортности | # 30 | # 40 | # 50 |
| # 4 | # Высококомфортный | # 50 | # 40 | # 50 |
| # 5 | # Специализированный (кроме общежитий, жилых помещений маневренного фонда и для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами) | # не устанавливается | # не устанавливается | # не устанавливается |

Минимальная расчетная обеспеченность проживания в общежитиях и жилых помещениях маневренного фонда составляет 6 кв. м жилой площади на одного человека.

Обоснование показателей приведено в пункте 97 настоящих Нормативов.»;

14) в пункте 72 слова «приложения Н СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «приложения Л СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

15) в пункте 73 слова «пункта 3.2 МДК 4-05.2004 Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной Заместителем Председателя Госстроя России 12.08.2003 года» заменить словами «Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения"»;

16) в пункте 76 слова «СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения"» заменить словами «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.»;

17) в пункте 77 слова «СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

18) в пункте 78 слова «приложения К СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «приложения Ж СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

19) в пункте 79 слова «раздела "Физическая культура и спорт" Социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 года № 1063-р (в редакции Постановления Правительства РФ от 23.06.2014 года № 581) (далее – Социальные нормативы и нормы)» заменить словами «"Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта", утвержденных Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 (далее – Методические рекомендации о применении нормативов)»;

20) в пунктах 80 и 81 слова «раздела "Физическая культура и спорт" Социальных нормативов и норм» заменить словами «Методических рекомендаций о применении нормативов»;

21) в пунктах 82 и 83 слова «раздела "Нормативы удельных показателей общей площади образовательных учреждений" Социальных нормативов и норм» заменить словами «приложения Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а также задания на проектирование»;

22) в пунктах 84 и 85 слова «раздела "Детские школы искусств, школы эстетического образования" Социальных нормативов и норм» заменить словами «приложения Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а также задания на проектирование»;

23) в пункте 86 слова «приложения М СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «приложения К СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

24) в пункте 87 слова «пункта 9.13 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «пункта 9.8 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

25) в пункте 88 слова «пункта 11.14 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «пункта 11.23 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, но, как правило, в пределах 1,5 – 2,5 км на кв. км»;

26) в пункте 89 слова «раздела "Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания" приложения Ж СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «приложения Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

27) в пунктах 90, 91, 92 и 94 слова «раздела "Культура" Социальных нормативов и норм» заменить словами «приложения Д СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, а также задания на проектирование»;

28) в пункте 93 слова «раздела "Культура" Социальных нормативов и норм» заменить словами «Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965»;

29) в пункте 98 слова «пункта 10.4 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и пункта 198 Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» заменить словами «пункта 10.4 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

30) в пункте 99 слова «пункта 10.5 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «пункта 10.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

31) в пункте 100 слова «пункта 9.15 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"» заменить словами «пункта 11.24 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2. Опубликовать настоящее Решение на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа Верхняя Пышма» (www.верхняяпышма-право.рф), в газете «Красное знамя» и разместить на официальных сайтах городского округа Верхняя Пышма и Думы городского округа Верхняя Пышма.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы по муниципальной собственности и градостроительной деятельности (председатель И.С. Зернов).

Председатель Думы

городского округа

Верхняя Пышма								И.С. Зернов

Глава

городского округа

Верхняя Пышма								И.В. Соломин