

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документации по планировке территорий, предусматривающей размещение линейного объекта «Водовод от скважин 98, 97, 96, 96а, 68а, 42 Пышминского участка Верхне-Пышминского месторождения до камеры переключения Водоподготовка ул. Балтымская, 2а»

	№ 

п/п
	Перечень и наименование основных позиций
	Содержание основных позиций

	1
	2
	3

	I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.
	Основание для разработки документации 
	Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции).

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657.

	2.
	Инициатор (заказчик) подготовки документации по планировке территории 
	Администрация городского округа Верхняя Пышма

	3.
	Исполнитель работ
	Муниципальное казенное учреждение «Центр пространственного развития городского округа Верхняя Пышма»

	4.
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	Средства бюджета городского округа Верхняя Пышма (муниципальное задание)

	5.
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории 
	Проект планировки территории, проект межевания территории.

	6.
	Сроки разработки документации по планировке территории
	01.09.2026



	7.
	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики 
	Линейный объект «Водовод от скважин 98, 97, 96, 96а, 68а, 42 Пышминского участка Верхне-Пышминского месторождения до камеры переключения Водоподготовка ул. Балтымская, 2а»*:

- площадь земельного участка под водовод 101819 кв.м; 

- площадь земельных участков ЗСО 1 пояса: скв.42 – 5625 кв.м, скв.68а – 7235 кв.м, скв.96 – 8000 кв.м, скв.96а – 7725 кв.м, скв.97 – 5300 кв.м, скв.98 – 5300 кв.м;

- протяженность подъездных дорог: к скв. 42, 68а - 480 м., к скв. 96, 96а, 97, 98 – 840 м. 
- ширина подъездной дороги 4 м;
- протяженность водовода 6691 м.; 

- ширина водовода 20 м;
- диаметр подводящего трубопровода (Ду), 110 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм, 315 мм;

- глубина водозаборных скважин:

 скв.42 – 122,1 м, скв.68а – 139,5 м, скв.96 – 103,5 м, скв.96а – 80 м, скв.97 – 70,9 м, скв.98 – 87,2 м;

- производительность водозаборных скважин: скв.42 – 755,5 м3/сут, скв. 68а – 742,1 м3/сут, скв. 96 – 1608,5 м3/сут, скв. 96а – 734,7 м3/сут, скв. 97 – 194.1 м3/сут, скв. 98 – 278,3 м3/сут;

- тип насосной станции промышленный;
- потребляемая мощность насосной станции 11 кВт.
* уточняюся на стадии подготовки документации по планировке территории

	8.
	Цель подготовки документации
	Обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

- Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

- Определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе (при необходимости) установление границ публичных сервитутов.

- Развитие инженерной инфраструктуры городского округа Верхняя Пышма - водоснабжение городского округа Верхняя Пышма питьевой водой.

Строительство линейного объекта.

	9.
	Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера, включая назначение территории и требования к ее развитию, установленные документами территориального планирования и правовыми актами
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

· Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

· Водный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

· Лесной кодекс Российской Федерации (в действующей редакции);

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов;

· Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

· Федеральный закон РФ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

· Приказ Минстроя России от 06.08.2020 N 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»

· Закон Свердловской области от 20.10.2011 № 94-ОЗ «О государственных информационных системах Свердловской области»

· Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП «О Региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области»;

· Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 12.03.2021 № 172-П (ред. от 16.04.2024) «Об утверждении требований к структуре и оформлению сведений, документов, материалов, направляемых для размещения в Региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области»;

· Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.04.2021 № 268-П «Об утверждении описания структур XML-схем, используемых для формирования XML-документов территориального планирования, XML-документов по планировке территории, XML-документов по планировке линейного объекта»;

· Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24.03.2023 № 568 «Об установлении границ Березовского лесничества в Свердловской области»;

· Генеральный план городского округа Верхняя Пышма утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции);

· Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.10.2019 № 15/4 (в действующей редакции);

· Нормативы градостроительного проектирования городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 25.02.2016 № 40/5 (в действующей редакции);

· Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657;

· СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 17.06.2025) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995);

· РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

· ГОСТ 21.204-2020 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»;

· Действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

· Иные действующие государственные регламенты, нормы, правила, стандарты, а также исходные данные, технические условия и требования, выданные органами государственного надзора и заинтересованными организациями.

	II. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

	10.
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Требуется проведение инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для выполнения работ по разработке документации по планировке территории в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий.

	11.
	Состав исходных данных для разработки документации по планировке территории 
	Сбор исходных данных для подготовки документации по планировке территории осуществляется Исполнителем работ совместно с МУП «Водоканал».

Состав исходных данных:
· Данные государственного кадастра недвижимости (кадастровый план территории);

· Выписки из Единого государственного реестра недвижимости;

· Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24.03.2023 № 568 «Об установлении границ Березовского лесничества в Свердловской области»;

· Генеральный план городского округа Верхняя Пышма утвержденный Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 26.02.2010 № 16/1 (в действующей редакции);

· Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма, утвержденные Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 31.10.2019 № 15/4 (в действующей редакции);

· Документация по планировке территории «Проект межевания территории населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма применительно к территории села Балтым в целях определения границ территории общего пользования», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.07.2022 № 945 (в редакции от 31.07.2025 № 997);
· Документация по планировке территории «Проект планировки, проект межевания территории в целях жилищного строительства в границах земельного участка по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, южнее села Балтым, II очередь», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 14.12.2016 № 1630;
· Документация по планировке территории «Проект планировки и межевания территории «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова в г. Верхняя Пышма Свердловской области», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 28.10.2020 № 875;
· Документация по планировке территории «Проект планировки и межевания территории «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зеленая в г. Верхняя Пышма Свердловской области», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 22.04.2019 № 498 (в редакции от 07.09.2023 № 1077).
Состав исходных данных может быть расширен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории.

	12.
	Требования к выполнению документации по планировке территории
	Документацию по планировке территории выполнить в системе координат МСК-66.

Состав и требования к документации по планировке территории определен действующим законодательством Российской Федерации – гл. 5 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденным постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657.

Проект межевания территории в обязательном порядке должен соответствовать требованиям гл. I.1., V.4. Земельного кодекса РФ.

В документации по планировке территории предусмотреть мероприятия в соответствии с требованиями статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, в части обеспечения инженерной защитой территории применительно к которой разрабатывается документация по планировке территории в случае наличия в границах проектирования зон подтопления, затопления.

	III.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

	13.
	Этапы разработки документации по планировке территории
	Документацию по планировке территории подготовить в I этап

· Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории, в том числе комплексные инженерные изыскания: инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания для разработки проекта планировки и межевания территории.

· Получение информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренной законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (получение технических условий на перенос, подключение к инженерным сетям);

· Разработка проекта планировки территории: утверждаемая часть и обосновывающая часть;

· Разработка проекта межевания территории: утверждаемая часть и обосновывающая часть.

· Согласование документации по планировке территории выполнить в соответствии с п. 14 настоящего технического задания.

· Передача документации на согласование.

· Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций в максимально короткие сроки для последующего согласования.

	14.
	Согласование документации по планировке территории
	Документация согласовывается:

1.
С Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области (при необходимости);

2.
С Федеральным агентством лесного хозяйства (при необходимости);

3.
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

4.
с МУП «Водоканал»;

5.
с организациями - собственниками магистральных инженерных сетей;

6.
с Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма.

	15.
	Основные требования к содержанию, количеству и форме предоставляемых материалов по этапам разработки документации по планировке территории, последовательность и сроки выполнения работ
	Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителе в соответствии с приложением № 4 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма от 30.12.2022 № 1657.

В обязательном порядке в основную часть проекта планировки территории включить таблицы содержащие:

· Перечень координат характерных точек красных линий в соответствии с чертежом планировки территории;

· Перечень координат характерных точек границы проектирования в соответствии с графическими материалами документации по планировке территории;

· Перечень координат характерных точек границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

· Границы зоны планируемого размещения линейного объекта (для линейных объектов: - границы зон планируемого размещения линейных объектов;- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения);

Материалы проекта межевания территории дополнительно должны быть представлены в соответствии с требованиями Приказа Росреестра от 02.12.2024 N П/0384/24 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документов, направляемых в форме электронных документов в орган регистрации прав органами государственной власти, органами местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия в части сведений о границах, зонах, территориях, для внесения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости».

В целях ведения государственной ИСОГД Свердловской области материалы документации по планировке территории, в соответствии со структурой, представленной на сайте Минстроя СО (https://minstroy.midural.ru/article/show/id/10072) формируются:

- Проекты планировки в формате XML;

- Проект межевания в форматах .tab, .shp, .mid/.mif;

- Границы проектирования координатным описанием территории в формате CSV.

В формате XML*, в соответствии с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.04.2021 № 268-П «Об утверждении описания структур XML-схем, используемых для формирования XML-документов территориального планирования, XML-документов по планировке территории, XML-документов по планировке линейного объекта», в соответствии с приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 12.03.2021 № 172-П «Об утверждении требований к структуре и оформлению сведений, документов, материалов, направляемых для размещения в Региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области»

Структуру адресов (образованных земельных участков) выполнить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.

* Форматно-логический контроль XML-документа, подлежащего размещению в ГИСОГД, осуществляется с использованием веб-сервиса Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – https://flk.minstroy.midural.ru.

	16.
	Публичные слушания или общественные обсуждения
	Требуется* проведение общественных обсуждений, публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе Верхняя Пышма, утвержденным Решением Думы городского округа Верхняя Пышма от 28.05.2020 № 22/12 (в действующей редакции).

*с учетом Постановлением Правительства Свердловской области от 04.12.2025 N 676-ПП «Об установлении на территории Свердловской области случаев подготовки органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, проектов генеральных планов поселений, генеральных планов муниципальных округов, генеральных планов городских округов, правил землепользования и застройки, проектов, предусматривающих внесение в них изменений, без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, а также случаев, 
при которых проекты планировки территории и проекты межевания территории, внесение изменений в такие проекты планировки территории и проекты межевания территории утверждаются без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний».

	17.
	Особые условия
	Отсутствуют


	IV. СХЕМА ГРАНИЦ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (границ проектирования *)
* уточняются на этапе проектирования

	18.  
	Линейный объект «Водовод от скважин 98, 97, 96, 96а, 68а, 42 Пышминского участка Верхне-Пышминского месторождения до камеры переключения Водоподготовка ул. Балтымская, 2а». 

[image: image1.jpg]YcnoBHble 0Go3HauYeHus:

06:36:2001019 1 iuita v Homep KapacTpOBOrO KeapTana , | -0B03HaveHve XapaKTepHO/i TouKw rpaniy
: 06pa3syeMoro 3eMenbHoro yuacTka

0 - HOMEP V1 FPaHILa 3eMEBHOTO yHacTKa, T - HOMeP V1 FPaHULia 3eMEBHOO Y|acTKa,
——  umerowuecn 8 EFPH caeaenns o koTopoit - umerowmecs 8 EMPH caeaeHis o KoTopoii He

AOCTaTOYHbI ANA ONPeAeNeHNs ee MeCTOMNONMOXeHH: [AOCTaTOuHbI ANS ONPefeneHus ee MecTononoxer

- rpaHuLa 1 yCroBHbIN HOMep | - 30Ha caHuTapHolt oxpaHbl (3CO)
3v|  0Bpasyemoro aemenbHoro yuactka |






	18.1
	Координаты границ проектирования * 
Линейный объект «Водовод от скважин 98, 97, 96, 96а, 68а, 42 Пышминского участка Верхне-Пышминского месторождения до камеры переключения Водоподготовка ул. Балтымская, 2а».
* уточняются на этапе проектирования
№

Сегмент

X

Y

1

1

407513.74

1537351.01

2

1

407544.29

1537212.29

3

1

407566.65

1537120.33

4

1

407546.57

1537118.29

5

1

407524.78

1537207.88

6

1

407494.15

1537346.97

7

1

407474.22

1537454.82

8

1

407473.29

1537458.67

9

1

407483.35

1537457.61

10

1

407493.13

1537461.1

11

1

407493.24

1537461.24

12

1

407493.79

1537458.96

1

1

407513.74

1537351.01

13

2

407728.85

1536250.86

14

2

407736.2

1536212.04

15

2

407742.64

1536179.22

16

2

407726.13

1536179.17

17

2

407722.55

1536177.71

18

2

407709.16

1536247.36

19

2

407676.16

1536437.04

20

2

407659.63

1536538.35

21

2

407635.19

1536659.88

22

2

407594.75

1536876.24

23

2

407559.68

1537056.52

24

2

407579.82

1537057.74

25

2

407614.39

1536880.02

26

2

407654.84

1536663.62

27

2

407679.32

1536541.9

28

2

407695.87

1536440.41

13

2

407728.85

1536250.86

29

3

407842.81

1532992.09

30

3

407771.07

1532895.86

31

3

407595.94

1532654.02

32

3

407584.17

1532661.95

33

3

407578.86

1532664.52

34

3

407754.91

1532907.65

35

3

407754.99

1532907.76

36

3

407832.21

1533011.33

37

3

407835.23

1533014.01

38

3

407837.34

1533015.2

39

3

407840.23

1533015.35

40

3

407843.55

1533014.46

41

3

407876.75

1533057.92

42

3

407818.98

1533127.46

43

3

407798.66

1533153.16

44

3

407771.72

1533195.21

45

3

407745.08

1533225.85

46

3

407727.04

1533246.23

47

3

407666.39

1533312.98

48

3

407626.15

1533350.87

49

3

407617.74

1533366.52

50

3

407606.09

1533394.01

51

3

407601.92

1533416.36

52

3

407602.31

1533459.89

53

3

407604.25

1533547.29

54

3

407618.72

1533538.02

55

3

407620.98

1533548.05

56

3

407625.74

1533560.34

57

3

407641.02

1533580.81

58

3

407661.84

1533608.74

59

3

407693.9

1533626.3

60

3

407827.45

1533669.55

61

3

407822.44

1533694.73

62

3

407821

1533695.21

63

3

407815.45

1533700.85

64

3

407816.42

1533706.74

65

3

407823.01

1533728.74

66

3

407898.93

1533958.58

67

3

407916.12

1533966.1

68

3

407913.71

1533976.56

69

3

407870.28

1534124.28

70

3

407839.48

1534123.3

71

3

407828.09

1534143.73

72

3

407820.54

1534178.22

73

3

407814.03

1534212.74

74

3

407803.99

1534256.48

75

3

407780.5

1534349.85

76

3

407779.59

1534365.9

77

3

407793.99

1534442.31

78

3

407797.73

1534461.34

79

3

407806.12

1534477

80

3

407850.71

1534721.97

81

3

407884.44

1534901.17

82

3

407926.3709

1535082.3085

83

3

407871.6

1535381.52

84

3

407812.35

1535342.45

85

3

407812.22

1535343.42

86

3

407807.22

1535355.48

87

3

407803.38

1535360.49

88

3

407866.66

1535402.22

89

3

407864.51

1535412.54

90

3

407849.27

1535497.71

91

3

407828.54

1535616.51

92

3

407841.05

1535618.15

93

3

407848.05

1535621.05

94

3

407868.97

1535501.17

95

3

407884.17

1535416.2

96

3

407890.75

1535388.02

97

3

407946.99

1535081.15

98

3

407904.03

1534898.09

99

3

407870.37

1534718.32

100

3

407825.32

1534470.56

101

3

407816.77

1534454.51

102

3

407813.64

1534438.57

103

3

407799.7

1534364.54

104

3

407800.35

1534352.97

105

3

407807.54

1534324.48

106

3

407823.44

1534261.14

107

3

407833.61

1534216.83

108

3

407840.1

1534182.38

109

3

407847.04

1534150.97

110

3

407851.11

1534143.7

111

3

407885.08

1534144.88

112

3

407933.07

1533981.62

113

3

407939.39

1533954.32

114

3

407915.17

1533943.88

115

3

407842.05

1533722.59

116

3

407838.18

1533709.67

117

3

407839.59

1533708.26

118

3

407840.74

1533705.21

119

3

407851.01

1533653.74

120

3

407830.47

1533648.06

121

3

407827.76

1533647.69

122

3

407826.22

1533648.1

123

3

407701.88

1533607.85

124

3

407675.29

1533593.3

125

3

407657.05

1533568.85

126

3

407643.38

1533550.52

127

3

407640.17

1533542.22

128

3

407638.17

1533533.34

129

3

407624.01

1533475.87

130

3

407622.3

1533458.81

131

3

407621.94

1533418.12

132

3

407625.39

1533399.72

133

3

407635.76

1533375.25

134

3

407642.21

1533363.21

135

3

407680.66

1533327.02

136

3

407741.97

1533259.54

137

3

407760.15

1533239.01

138

3

407787.76

1533207.25

139

3

407814.94

1533164.82

140

3

407834.44

1533140.15

141

3

407892.65

1533070.09

142

3

407903.1

1533060.01

143

3

407897.92

1533052.69

144

3

407853.97

1532995.16

145

3

407851.03

1532992.57

146

3

407848.38

1532991.28

147

3

407846.03

1532991.23

29

3

407842.81

1532992.09

148

4

407794.84

1535921.06

149

4

407811.69

1535827.26

150

4

407831.57

1535716

151

4

407828.11

1535716.45

152

4

407815.17

1535714.75

153

4

407811.73

1535713.32

154

4

407792.01

1535823.73

155

4

407775.23

1535917.09

156

4

407767.52

1535950.47

157

4

407750.17

1536026.22

158

4

407740.3

1536078.97

159

4

407741.38

1536078.84

160

4

407757.35

1536082.51

161

4

407759.74

1536083.86

162

4

407769.76

1536030.3

163

4

407787.01

1535954.96

148

4

407794.84

1535921.06




УТВЕРЖДЕНО


постановлением Администрации


городского округа Верхняя Пышма


от�
� DOCPROPERTY  Рег.дата  \* MERGEFORMAT � �22.04.2026�
№�
� DOCPROPERTY  Рег.№  \* MERGEFORMAT � �627�
�















